## LOT N4 - PLÂTRERIE DOUBLAGES
PAS de distinction Libres / Sociaaux-Abordables. Prestations identiques pour tous les 69 logements et parties communes. | U | Quantité MOE | Prix en € | Total en €
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES | [5 empty] | CH3
4.1. CLOISONS INTÉRIEURES
4.1.1. Cloisons distribution logements : cloison de distribution 72/48 — 1 plaque BA13 chaque face, laine minérale 45mm. Rw ≥ 40 dB. Finition Q3. Inclus : huisseries, feuillures, joints acoustiques périmètre. | m² | 4000 | 35 | 140000 | Env 3000 + 1000 de plus value hydrofuge
4.1.2. Cloisons séparatives entre logements double ossature de 160 à 200 mm avec 4 plaques au total — 2 plaques BA13 chaque face, laine minérale. DnT,A ≥ 53 dB (exigence CCTP logements mitoyens). Joints acoustiques obligatoires. | m² | 390 | 85 | 33150
4.1.3. Cloisons séparation entre logements et les commerces : Double ossature, double parement avec 1 face PPF13 côté commerce. EI 60. Hauteur dalle à dalle. | m² | 250 | 115 | 28750 | Prix plus élevé (115€/m²) car la cloison doit monter de "dalle à dalle" (souvent > 3m en RDC commercial) et inclut une plaque coupe-feu (PPF13).
4.1.4. Cloison humide (SDB/WC) — plaque hydrofuge BA13H chaque face, laine minérale. Finition Q3. | m² | 900 | 58 | 52200
4.1.5. Cloisons circulations communes : Séparatives circulation/logements. Double ossature, double parement BA13. Rw ≥ 55dB. | m² | 1380 | 88 | 121440 |  | ART | 000-B802
4.1.6. Cloisons locaux techniques | m² | 150 | 95 | 14250
4.1.7. Renforts et ossatures complémentaires comprend à l'unité par logement : les renforts pour sanitaires suspendus (WC, vasques), le doublage des montants aux droits des blocs-portes, les chevêtres pour gaines techniques et réservations de trappes (conformément aux §2.4 et 2.5 du CCTP). | LOGT | 71 | 242.25 | 17199.75 | (69 logements + 2 commerces) | ART | 000-B803
4.2. DOUBLAGES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES | [5 empty] | CH4
4.2.1. Doublage sur ossature métallique (murs extérieurs) : Système type Optima. Isolant laine de roche semi-rigide (40-60mm), λ≤0,035. Parement BA13 (Standard ou Hydro en SDB). R ≥ 1,15 m².K/W. Finition Q3. | m² | 1450 | 42 | 60900 | Environ 0,70 m² de doublage extérieur par m² de SH | CH4
4.2.2. Doublage acoustique (refends et mitoyens) : Ossature métallique désolidarisée, laine de roche 45mm + plaque BA13. Performance pour objectif DnT,A ≥ 53/55 dB. | m² | 600 | 38 | 22800 | 3 zones critiques où le doublage acoustique sur mur dur est indispensable : les cages d'escaliers et ascenseurs, les séparations entre segments et les halls et locaux communs. | ART | 000-B804
4.2.3. Traitement des ponts thermiques et points singuliers : Retours d'isolant en tableaux de baies, jonctions dalles/voiles, calfeutrement coffres de volets roulants. | Ens | 1 | 4500 | 4500
4.2.4. Étanchéité à l'air (Conformité RE2020) : Membranes, rubans adhésifs techniques, joints élastomères et traitement des points de transpercement (manchons). | m² | 4610 | 6.5 | 29965 | La RE2020 est très stricte : on chiffre souvent ce poste à la SH globale pour couvrir l'ensemble des membranes et adhésifs nécessaires sur tout le volume chauffé.
4.3. OUVRAGES DE FAUX PLAFONDS (Structure & Plaques) | [5 empty] | CH4
4.3.1. Faux plafond fixe BA13 sur ossature (Logements) : ossature métallique suspendue (plénum > 200mm). Plaques BA13 standard ou H1 (hydro) en pièces humides. Inclus joints 3 passes. | m² | 1700 | 45 | 76500 | BA13 uniquement pour les pièces humides et les circulations horizontales afin d'optimiser les coûts et la hauteur sous plafond, le reste étant traité en enduit sous dalle. | ART | 000-B809
4.3.2. Faux plafond démontable 600x600 (Locaux techniques) : Dalles minérales acoustiques αw ≥0,60 sur ossature T24 apparente. RH 90% et classement feu A2-s1,d0. | m² | 350 | 38 | 13300
4.3.3. Trappes de visite (600x600 ou 400x400) : Cadre alu, affleurante. Pour accès VMC DF, vannes et réseaux. | U | 195 | 130 | 25350 |  | ART | 000-K290
4.4. FINITIONS | [5 empty] | ART | 000-K291
4.4.1. Enduit lissé Q3 qualitatif (Segment Libre) | m² | 2261 | 10 | 22610 | Le Q3 est le standard du bâtiment = on traite les joints, on élargit la passe, on ponce. C'est suffisant pour une peinture mate ou satinée classique. Le Q4 est beaucoup plus cher car il demande un ratissage complet de la surface de la plaque. On ne se contente plus de faire les joints, on applique une pellicule d'enduit sur 100% de la cloison. C'est ce qui évite de voir "les bandes" quand il y a une lumière rasante (baies vitrées du segment Libre).
4.4.2. Enduit lissé Q3 (Social/Abordable) | m² | 2349 | 8.5 | 19966.5 |  | CH4
4.4.3. Ragréage sur supports béton | m² | 800 | 12 | 9600
4.4.4. Baguettes d'angles (Alu/Galva) | ml | 1200 | 6.5 | 7800
4.4.5. Calicot armé sur joints/fissures | ml | 1500 | 4.5 | 6750 | Angles rentrants complexes, jonctions avec menuiseries bois, ou fissures sur support béton existant.
4.5. COFFRAGES ET HABILLAGES (Tronc commun) | [5 empty] | ART | 000-C746
4.5.1. Gaines techniques verticales : habillage en BA13 sur ossature pour colonnes montantes (EU/EP/VMC/Elec). Inclus trappes de visite affleurantes. | ml | 450 | 55 | 24750 | En moyenne 2,5 gaines par logement (1 pour la cuisine/VMC, 1 pour la SDB, 0,5 pour les parties communes) / Métré = 69 logements × 2,5 gaines = 172 gaines / Hauteur : Chaque gaine fait la hauteur d'un étage (environ 3 mètres) = 172 gaines×3 m=516 ml, arrondi à 520 ml. | CH4
4.5.2. Coffres de Volets Roulants (VR) : Habillage intérieur en plaques de plâtre. Isolation renforcée pour continuité thermique ITE (CCTP §7.1). | U | 270 | 45 | 12150 | Estimation environ 4 fenêtres par logement (69 x 4 = 276, arrondi à 270) | ART | 000-C807
4.5.3. Habillage acoustique des chutes EU/EP : Coffrage spécifique sur ossature désolidarisée pour réduction des bruits d'écoulement. | ml | 350 | 48 | 16800 | (petits coffres spécifiques pour les tuyaux d'évacuation des Eaux Usées (EU) et Eaux Pluviales (EP)) / 69×5 ml=345 ml, arrondi à 350 ml | CH4
4.5.4. Coffrages horizontaux et retombées : Habillage des retombées de poutres et passages de réseaux horizontaux en plafond. | ml | 180 | 42 | 7560 |  | ART | 000-F756
4.6. OUVRAGES SPÉCIFIQUES & DÉCORATIFS (Différenciation)
4.6.1. Niches lumineuses LED (Segment Libre) : Création d'une retombée de faux-plafond avec creux linéaire pour bandeau LED indirect (Séjours T4/T5). | ml | 270 | 115 | 31050 | On prévoit environ 18 ml de niche périmétrique pour faire le tour complet de la zone salon/salle à manger / 15 logts×18 ml=270 ml. | CH4
4.6.2. Réservations de niches carrelées (Douches) : Ossature renforcée, fond BA13 H1 et profilés d'arêtes (CCTP §7.2). | U | 30 | 125 | 3750 | Le CCTP précise "chaque salle d'eau" du segment Libre = 30 SDE | ART | 000-K289
4.6.3. Découpes et réservations pour spots LED : Perçages précis pour spots encastrés (Entrées et SDB segment Libre). | U | 240 | 12 | 2880 | Entrée : 3 spots / SDB : 5 spots = Total : 8 par logement × 30 lots = 240 réservations.
4.6.4. Baguettes d'angles Alu laqué (Murs/Plafonds) : Finition décorative spécifique segment Libre (CCTP §7.2). | ml | 2100 | 8.5 | 17850 | On compte environ 70 ml de jonction mur/plafond par logement Libre : 30 logts Libres×70 ml=2100 ml.
4.6.5. Habillage spécifique Hall et Boîtes aux Lettres : Niche renforcée, finition Q4, intégration du bloc BAL normalisé. | Ens | 1 | 1800 | 1800 |  | CH4
4.6.6. Habillage de gaine ascenseur (Coupe-feu) : Réalisation de parois verticales en plaques PPF 13 (rose) sur ossature renforcée. Inclus trappe de visite coupe-feu en partie haute et calfeutrements spécifiques. Conformité § 7.5 du CCTP. | Ens | 2 | 2450 | 4900
4.7. Nettoyage et évacuation des déchets | Forfait | 1 | 12458 | 12458 | 1,5% à 2% du montant total de votre lot.
Montant HT du Lot N°03 Revêtements de sols durs |  |  |  | 842979.25 |  | TOTHT
Taux TVA |  |  |  | 20% |  | TAUX_TVA
Montant TVA |  |  |  | 168595.85 |  | TVA
Montant TTC |  |  |  | 1011575.1 |  | TOTTTC
NUMERO DU DEVIS
DATE DU DEVIS
DURÉE DE VALIDITÉ DU DEVIS
D.P.G.F
LOT N°04 – PLÂTRERIE / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS